|  |  | Трубки и рулоны Тилиттм Супер |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |
|  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  | от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на трубу |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| сталь | медь | пластик |  |  | 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/6-2 | 150 | 7,49 | 15/9-2 | 150 | 10,09 | 15/13-2 | 100 | 15,62 |  |  |  |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/6-2 | 150 | 8,14 | 18/9-2 | 150 | 10,74 | 18/13-2 | 100 | 17,25 |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/6-2 | 150 | 8,79 | 22/9-2 | 150 | 11,72 | 22/13-2 | 100 | 17,90 | 22/20-2 | 50 | 42,05 |
|  |  |  |  | 25/26 |  | 25 | 25/6-2 | 150 | 10,09 | 25/9-2 | 100 | 13,35 | 25/13-2 | 100 | 19,86 | 25/20-2 | 50 | 44,99 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | 28 | 28/6-2 | 150 | 11,07 | 28/9-2 | 100 | 14,00 | 28/13-2 | 100 | 20,18 | 28/20-2 | 50 | 47,47 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 30/6-2 | 100 | 11,72 | 30/9-2 | 100 | 14,97 | 30/13-2 | 50 | 22,46 | 30/20-2 | 50 | 49,43 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/6-2 | 100 | 14,00 | 35/9-2 | 100 | 17,90 | 35/13-2 | 50 | 24,41 | 35/20-2 | 50 | 54,36 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | 42 |  |  |  | 42/9-2 | 100 | 22,46 | 42/13-2 | 50 | 31,90 | 42/20-2 | 40 | 57,29 |
|  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45/9-2 | 50 | 25,39 | 45/13-2 | 50 | 37,11 | 45/20-2 | 30 | 59,57 |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48/9-2 | 50 | 28,32 | 48/13-2 | 50 | 37,76 | 48/20-2 | 30 | 63,80 |
|  |  |  | 54 | 50 |  | 54 |  |  |  | 54/9-2 | 50 | 34,18 | 54/13-2 | 50 | 45,24 | 54/20-2 | 30 | 72,26 |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60/9-2 | 50 | 40,69 | 60/13-2 | 50 | 48,17 | 60/20-2 | 30 | 76,49 |
|  |  |  | 64 | 63 |  | 64 |  |  |  | 64/9-2 | 50 | 43,64 | 64/13-2 | 50 | 51,55 | 64/20-2 | 30 | 81,58 |
|  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70/9-2 | 50 | 48,40 | 70/13-2 | 30 | 56,31 | 70/20-2 | 30 | 88,54 |
| 2 1/2 |  | 76 | 76,1 | 75 |  | 76 |  |  |  | 76/9-2 | 30 | 54,91 | 76/13-2 | 30 | 61,85 | 76/20-2 | 30 | 94,40 |
| 3 |  | 89 | 88,9 |  |  | 89 |  |  |  | 89/9-2 | 30 | 85,17 | 89/13-2 | 30 | 94,40 | 89/20-2 | 30 | 140,29 |
|  |  | 108 | 108 | 110 |  | 110 |  |  |  | 110/9-2 | 20 | 101,23 | 110/13-2 | 20 | 110,02 | 110/20-2 | 20 | 167,63 |
| 4 |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  | 114/9-2 | 20 | 103,83 | 114/13-2 | 20 | 111,65 | 114/20-2 | 20 | 172,19 |
|  |  | 133 | 133 |  |  | 133 |  |  |  | 133/9-2 | 20 | 118,81 | 133/13-2 | 20 | 128,25 | 133/20-2 | 10 | 196,93 |
| 5 |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  | 140/9-2 | 20 | 128,25 | 140/13-2 | 20 | 133,78 | 140/20-2 | 10 | 205,72 |
| 6 |  | 159 | 159 |  |  | 160 |  |  |  | 160/9-2 | 10 | 138,01 | 160/13-2 | 10 | 151,68 | 160/20-2 | 10 | 231,76 |

|  | Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет серый. |
| --- | --- |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/1-20 | 10 | 1 | 20 | 20 | 93,69 |
| 13/1-14 | 13 | 1 | 14 | 14 | 136,73 |
| 20/1-10 | 20 | 1 | 10 | 10 | 297,67 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ТИЛИТ 0,7 л | банка | 193,20 |
| Клей ТИЛИТ 1.6 л | банка | 402,50 |
| Очиститель ТИЛИТ 1,0 л | банка | 243,92 |
| Зажимы ТИЛИТ (100 шт.) | упаковка | 137,99 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м, серая | рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м, серая | рулон | 74,90 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,05-15 | ролик | 196.34 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,015-15 | ролик | 110,16 |
| Стусло ТИЛИТ | штука | 1 371,24 |
| Нож монтажный | штука | 982,08 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.

|  |  | Трубки Тилиттм Супер |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |
|  |  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  |  | от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 1 метр, цвет серый. |
| --- | --- |

|  | Изоляция устанавливается на трубу |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции 9 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь | медь | пластик |  |  |  |
|  | Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Цена за упаковку с НДС, руб. |
|  | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/9-1 | 72 | 10,09 | 726,48 |
|  | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/9-1 | 64 | 10,74 | 687,36 |
|  | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/9-1 | 56 | 11,72 | 656,32 |
|  | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |  | 28 | 28/9-1 | 42 | 14,00 | 588,00 |
|  | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/9-1 | 36 | 17,90 | 644,40 |
|  | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | 42 | 42/9-1 | 25 | 22,46 | 561,50 |
|  | ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ Коробка-трансформер в раскрытом состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении. Стикер со штрих-кодом и типоразмером наклеивается на каждую трубку. |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ТИЛИТ 0,7 л | банка | 193,20 |
| Клей ТИЛИТ 1.6 л | банка | 402,50 |
| Очиститель ТИЛИТ 1,0 л | банка | 243,92 |
| Зажимы ТИЛИТ (100 шт.) | упаковка | 137,99 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м серая | рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м серая | рулон | 74,90 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,05-15 | рулон | 196,34 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,015-15 | рулон | 110,16 |
| Стусло ТИЛИТ | штука | 1 371,24 |
| Нож монтажный | штука | 982,08 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.

|  |  | Трубки Тилиттм Супер Протект |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |
|  |  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  |  | От - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

|  |  | Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 10 метров. |
| --- | --- | --- |
|  | Изоляция устанавливается на трубу |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции 4 мм |
|  | сталь | медь | пластик |  |  |  |
|  | Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Цена за упаковку с НДС, руб. |
|  | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/4-10 | 200 | 8,33 | 1666,00 |
|  | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/4-10 | 170 | 9,06 | 1540,20 |
|  | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/4-10 | 160 | 9,78 | 1564,80 |
|  | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |  | 28 | 28/4-10 | 130 | 12,32 | 1601,60 |
|  | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/4-10 | 110 | 15,58 | 1713,80 |
| Трубки в бухтах: | ЭТИКЕТКА С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ помогает при продаже в розничных магазинах; УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА – картонные коробки; ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ; УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ; |

|  | Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на трубу |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| сталь | медь | пластик |  |  | 6 мм | 9 мм |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/6-10 | 150 | 8,69 | 15/9-10 | 150 | 11,72 |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/6-10 | 150 | 9,45 | 18/9-10 | 150 | 12,47 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/6-10 | 150 | 10,21 | 22/9-10 | 150 | 13,61 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |  | 28 | 28/6-10 | 150 | 12,85 | 28/9-10 | 100 | 16,25 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/6-10 | 100 | 16,25 | 35/9-10 | 100 | 20,79 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ТИЛИТ 0,7 л | банка | 193,20 |
| Клей ТИЛИТ 1,6 л | банка | 402,50 |
| Зажимы ТИЛИТ (100 шт) | упаковка | 137,99 |
| Очиститель ТИЛИТ 1,0 л | банка | 243,92 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м серая | рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м серая | рулон | 74,90 |
| Стусло ТИЛИТ | штука | 1 371,24 |
| Нож монтажный | штука | 982,08 |

Прайс-лист от 18 мая 2009г.

|  |  | Трубки Тилиттм Супер АЛ | Многопрофильная теплоизоляция из вспененного полиэтилена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон рабочих температур | λ0 |
|  |  | от - 40°С до + 95°С | ≤0,035 Вт/(м·°С) |
| Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый. |

|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЁМКОСТЕЙ И ДРУГОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| --- | --- |
|  | ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ -низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ тм Супер; -полированная алюминиевая фольга; -отражает до 97% лучевой энергии. |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/1,2-30 | 3 | 1,2 | 30 | 36 | 50,68 |
| 5/1,2-30 | 5 | 1,2 | 30 | 36 | 61,30 |
| 10/1,2-20 | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 98,92 |
| 15/1,2-10 | 15 | 1,2 | 10 | 12 | 263,22 |
| 20/1,2-10 | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 360,14 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Нож монтажный | штука | 982,08 |
| Зажимы ТИЛИТ 100шт | упаковка | 137,99 |
| Клей ТИЛИТ 0,7 л | банка | 193,20 |
| Клей ТИЛИТ 1,6л | Банка | 402,50 |
| Стусло ТИЛИТ | штука | 1371,24 |
| Очиститель ТИЛИТ 1,0 л | Банка | 243,92 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м, серая | Рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м, серая | Рулон | 74,90 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.

|  |  | Рулоны Тилит™ Супер ТП, маты и плиты ТП |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая к применению система теплоизоляции для систем «тёплый пол» |

Рулоны Тилит™Супер ТП

| Максимальная рабочая температура | λ0 |
| --- | --- |
| + 70°С | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Шаг печати | 5 см |
|  | Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 2% |
|  | Относительное сжатие, (д под нагрузкой 2 кПа под нагрузкой 5 кПа | 0,09 МПа 0,20 МПа |
|  | Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, не менее | 100 Н/м |

|  | Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки. |
| --- | --- |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/1,2-15 | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 108,94 |
| 5/1,2-15 | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 139,69 |

Плиты и маты Тилиттм ТП

| Максимальная рабочая температура | λ20 |
| --- | --- |
| + 70°С | ≤0,037 Вт/(м·°С) |

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Шаг печати | 5 см |
|  | Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 2% |
|  | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее Предел прочности при изгибе, не менее | 0,16 МПа 0,25 МПа |
|  | Плотность основы (пенополистирола) | 25,1 – 35 кг/м³ |

|  | Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки. |
| --- | --- |

| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мат теплоизоляционный ТИЛИТ ТП 25/1,0-5 | 25 | 1,0 | 5 | 5 | 271,30 |
| Плита теплоизоляционная ТИЛИТ ТП 25/1,0-2 | 25 | 1,0 | 2 | 10 | 271,30 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента демпферная ТИЛИТ Супер (г/к) 10мм х100мм х 25м | рулон | 734,00 |
| Лента ТИЛИТ ТП (г/к) 50мм х 50м | рулон | 168,24 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.

|  |  | Трубки Тилиттм Блэк Стар |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем кондиционирования |
|  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  | от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  | Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на медную трубу |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм |  |  | 6 мм | 9 мм |
|  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 6,35 |  | 6 | 6/6-2 | 150 | 3,96 | 6/9-2 | 150 | 7,26 |
| 5/16 | 7,93 |  | 8 | 8/6-2 | 150 | 4,95 | 8/9-2 | 150 | 7,92 |
| 3/8 | 9,53 |  | 10 | 10/6-2 | 150 | 5,61 | 10/9-2 | 150 | 9,24 |
| 1/2 | 12,7 |  | 12 | 12/6-2 | 150 | 6,27 | 12/9-2 | 150 | 9,57 |
| 5/8 | 15,88 |  | 15 | 15/6-2 | 150 | 7,59 | 15/9-2 | 150 | 10,23 |
| 3/4 | 19,05 |  | 18 | 18/6-2 | 150 | 8,25 | 18/9-2 | 150 | 10,89 |
| 7/8 | 22,22 |  | 22 | 22/6-2 | 150 | 8,91 | 22/9-2 | 150 | 11,88 |
|  |  |  | 25 | 25/6-2 | 150 | 10,23 | 25/9-2 | 100 | 13,53 |
| 1 1/8 | 28,57 |  | 28 | 28/6-2 | 150 | 11,22 | 28/9-2 | 100 | 14,19 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Нож монтажный | штука | 982,08 |
| Зажимы ТИЛИТ 100шт | упаковка | 137,99 |
| Клей ТИЛИТ 0,7 л | банка | 193,20 |
| Клей ТИЛИТ 1,6л | Банка | 402,50 |
| Стусло ТИЛИТ | штука | 1371,24 |
| Очиститель ТИЛИТ 1,0 л | Банка | 243,92 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м, серая | Рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м, серая | Рулон | 74,90 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.

|  |  | Трубки Тилиттм Блэк Стар Сплит |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем кондиционирования |
|  |  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  |  | от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  | - СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ - СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ - СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ - СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ* *Заключение МИПП НПО «ПЛАСТИК» от 26.06.2008г. |
| --- | --- |

|  | Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на медную трубу |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм |  |  | 6 мм | 9 мм |
|  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 6,35 |  | 6 | 6/6-2 | 450 | 14,91 | 6/9-2 | 400 | 24.84 |
| 5/16 | 7.93 |  | 8 | 8/6-2 | 450 | 15.79 | 8/9-2 | 350 | 26.84 |
| 3/8 | 9,53 |  | 10 | 10/6-2 | 450 | 16,80 | 10/9-2 | 300 | 27.80 |
| 1/2 | 12,7 |  | 12 | 12/6-2 | 300 | 19,95 | 12/9-2 | 250 | 28.17 |
| 5/8 | 15,88 |  | 15 | 15/6-2 | 250 | 21,95 | 15/9-2 | 200 | 30.17 |
| 3/4 | 19.05 |  | 18 | 18/6-2 | 250 | 24.84 | 18/9-2 | 150 | 32.40 |
| 7/8 | 22.22 |  | 22 | 22/6-2 | 200 | 27.43 | 22/9-2 | 150 | 35.53 |
|  |  |  | 25 | 25/6-2 | 150 | 29.50 | 25/9-2 | 100 | 37.48 |
| 1 1/8 | 28.57 |  | 28 | 28/6-2 | 150 | 31.75 | 28/9-2 | 100 | 39.53 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Нож монтажный | штука | 982,08 |
| Зажимы ТИЛИТ 100шт | упаковка | 137,99 |
| Клей ТИЛИТ 0,7 л | банка | 193,20 |
| Клей ТИЛИТ 1,6л | Банка | 402,50 |
| Стусло ТИЛИТ | штука | 1371,24 |
| Очиститель ТИЛИТ 1,0 л | Банка | 243,92 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м, серая | Рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м, серая | Рулон | 74,90 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.

|  |  | Рулоны Тилиттм Блэк Стар Дакт |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования |
|  |  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  |  | от - 40°С до + 80 °С | ( 3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  | Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфируюшим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды. |
| --- | --- |

| Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный. |
| --- |
|  | Дакт – самоклеящиеся. |
|  | Дакт АЛ – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги. |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дакт | Дакт АЛ |
| 3/1,2-15 | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 108,89 | 131,72 |
| 5/1,2-15 | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 128,55 | 149,79 |
| 8/1,2-20 | 8 | 1,2 | 20 | 24 | 174,12 | 203,55 |
| 10/1,2-20 | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 194,72 | 227,51 |
| 15/1,2-20 | 15 | 1,2 | 20 | 24 | 269,69 | 441,78 |
| 20/1,2-10 | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 392,75 | 483,79 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ТИЛИТ 0,7 л | банка | 193,20 |
| Клей ТИЛИТ 1.6 л | банка | 402,50 |
| Очиститель ТИЛИТ 1,0 л | банка | 243,92 |
| Зажимы ТИЛИТ (100 шт.) | упаковка | 137,99 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м, серая | рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м, серая | рулон | 74,90 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,05-15 | ролик | 196.34 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,015-15 | ролик | 110,16 |
| Стусло ТИЛИТ | штука | 1 371,24 |
| Нож монтажный | штука | 982,08 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.

Рулоны  Тилиттм   Базис

Многопрофильная теплоизоляция

из вспененного полиэтилена

Применяется как подложка под паркет,

доску-ламинат и различные напольные покрытия

для тепло- и звукоизоляции

и как барьер при подъеме водяного пара.

Обеспечивает амортизацию пола при ходьбе.

| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулоны ТИЛИТ®Базис | 0,5 | 1,5 | 500 | 5,99 |
|  | 0,5 | 1,5 | 250 | 6,11 |
|  | 1 | 1,5 | 250 | 7,79 |
|  | 1,5 | 1,5 | 150 | 10,01 |
|  | 2 | 1 | 50 | 11,69 |
|  | 3 | 1,2 | 100 | 18,08 |
|  | 4 | 1,2 | 100 | 24,02 |
|  | 5 | 1,2 | 100 | 29,57 |
|  | 6 | 1,2 | 100 | 35,62 |
|  | 8 | 1,2 | 50 | 59,12 |
|  | 8 | 1,2 | 25 | 61,2 |
|  | 8 | 1 | 50 | 60,05 |
|  | 8 | 1,5 | 50 | 59,12 |
|  | 10 | 1,2 | 50 | 71,33 |
|  | 10 | 1,2 | 25 | 73,41 |
|  | 13 | 1,2 | 25 | 115,53 |
|  | 15 | 1,2 | 25 | 127,92 |
|  | 20 | 1,2 | 10 | 243,84 |

Вы можете согласовать цвет пены (стандартный цвет пены - белый)

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 50м серая | рулон | 244,26 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48мм х 10м серая | рулон | 74,90 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,05-15 | рулон | 196,34 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,015-15 | рулон | 110,16 |

Прайс-лист от 18 мая 2009 г.